PREMESSA

La presente relazione è resa conformemente all’art.14, dell’Allegato XXI, al Decreto legislativo 12 Aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e art.24 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere ricondotte a due tipologie principali:

Interferenze aeree: fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche a media e bassa tensione, l’illuminazione pubblica e parte delle linee telefoniche;

Interferenze interrate: fanno parte di questo gruppo gli ambienti totalmente interrati, il metanodotto , le fognature , l’ acquedotto, i gas medicali, linee antincendio , linee  elettriche e  le  linee di pubblica illuminazione.

Considerato che i lavori di  riqualificazione e l’ampliamento dello Stabilimento Ospedaliero di Città della Pieve consistono nei seguenti interventi:

1- Ridistribuzione degli spazi interni e dei percorsi con interventi di opere in muratura di piccola entità e messa a norma di tutti gli impianti, la chiusura di due terrazzini ubicati al piano  primo.

2-Realizzazione di una scala da usare come via di fuga a servizio del piano primo-seminterrato, terra e primo.

3-Ridistribuzione del blocco di fabbrica destinato a centro salute

4-Realizzazione di un’ uscita di emergenza con relativa via di fuga al piano terra del centro salute.

5-Realizzazione di una scala di emergenza a servizio della via di fuga del piano primo seminterrato e della cucina riabilitativa.

Gli scavi sono di modesta entità, per cui il rischio con le interferenze interrate è limitato.

INTERFERENZE AEREE:

Alcune delle  linee sopra menzionate in virtù della possibilità di  interferire con le aree  di lavoro esterne e con le aree logistiche necessarie alla cantierizzazione, verranno mappate e prese delle precauzioni nella stesura del P.s.c. in fase esecutiva, se si riterrà necessario alcune linee ritenute ad alto rischio per le attività di cantiere, d’accordo con gli enti gestori e/o con le ditte manutentrici verranno rivestite con tubazioni plastiche o addirittura preventivamente spostate.

INTERFERENZE INTERRATE:

Sia gli ambienti interrati che tutte le infrastrutture  verranno riportate in un’apposita mappatura anche tramite il supporto delle mappe che verranno messe a disposizione dalla stazione appaltante.

Oltre alle mappe  verranno eseguite delle indagini attraverso l’utilizzo del  GEORADAR, che consente di individuare gli eventuali sottoservizi oltre a cavità ed eventuali cunicoli sotterranei . Tale prospezione, mediante idonea taratura, consente di risalire, con grande precisione, alla profondità a cui si trovano le strutture rilevate. Inoltre  corredo dell'elaborato verranno redatte in scala adeguata una carta geologica di dettaglio ed una carta litotecnica, complete di opportune sezioni interpretative, schede esplicative di eventuali indagini condotte in sito.  La tecnologia GEORADAR è in base alla nostra esperienza la più efficace in ambito urbano.