PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI E REAGENTI  PER L’ESECUZIONE DI ESAMI AFFERENTI ALLA  S.S.A. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL’AZIENDA USL UMBRIA 1.

Nr. GARA  6324020

DISCIPLINARE DI GARA

Parte integrante e sostanziale del bando di gara

1. PREMESSE	2

2. AMMONTARE  E DURATA DELL’APPALTO	3

3. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA	3

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3

5. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE	4

6. DOCUMENTI AMMINISTRATIVI A CORREDO DELL’OFFERTA	5

7. OFFERTA TECNICA	8

8. OFFERTA ECONOMICA	10

9. CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	12

10. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA	17

11. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	19

12. ULTERIORI DISPOSIZIONI E RICHIESTE CHIARIMENTI	21

1. PREMESSE

L’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 (di seguito USL),  ha indetto con Delibera del Direttore Generale n. 1299   del  04.12.2015, gara  nella forma di  procedura aperta, ai sensi  dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m., per l’affidamento della  FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI E REAGENTI  PER L’ESECUZIONE DI ESAMI AFFERENTI ALLA  S.S.A. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL’AZIENDA USL UMBRIA 1,  da svolgere presso il Presidio Ospedaliero di Città di Castello.

La procedura di gara  si svolgerà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dal Regolamento dei contratti di cui al DPR n. 207/2010, dalle norme nazionali  in materia, nonché dal presente Disciplinare e dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai  suoi allegati.

La fornitura è suddivisa in n.3 Lotti come di seguito specificato

| ### N. LOTTO | ## DESCRIZIONE | IMPORTO ANNUO a base d’asta iva esclusa |
| --- | --- | --- |
| 1 | COLORAZIONI IMMUNOISTOCHIMICHE | € 100.000,00 |
| 2 | CITOLOGIA SU STRATO SOTTILE | € 30.000,00 |
| 3 | SERVICE STRUMENTI | € 100.000,00 |

Importo complessivo annuo  €   230.000,00  iva esclusa

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a favore dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base dei criteri stabiliti dal presente Disciplinare di gara; la fornitura dovrà essere effettuata secondo le modalità e per le quantità specificatamente indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato C).

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati, nonché delle norme e regolamenti in materia.

Il presente Disciplinare di gara, parte integrante del Bando, unitamente agli altri documenti di gara, contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione.

Le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando di gara, nonché dell’avviso di aggiudicazione, dovranno essere rimborsate a questa stazione appaltante, in proporzione all’aggiudicazione, da parte dell’aggiudicatario,  così come già previsto dall’art 34, comma 35 della Legge n. 221/2012, di conversione del D.Lgs. n. 179/2012 ed in considerazione del differimento al 01.01.2016 delle disposizioni contenute nella Legge 89/2014 di conversione del  Decreto Legge n.66/2014 .

L’importo dovrà essere rimborsato,  mediante bonifico bancario avente come beneficiario la Azienda Unità Sanitaria Umbria 1, da appoggiare a : UNICREDIT Spa Via F.Baracca n.5 CODICE IBAN: IT 97 X 02008 03039 000102418453, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal Nr. 6324020__in adempimento dell’art. 34, comma 35 della Legge n. 221/2012, di conversione del D.Lgs. n. 179/2912

2. DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO

La durata del contratto è  di 60 mesi,  con opzione di rinnovo per  ulteriori 24 mesi ed eventuale proroga tecnica di sei mesi.

Il valore complessivo annuo, sul quale formulare offerta al ribasso, per singolo lotto è pari ad  €  230.000,00 iva esclusa, corrispondente ad un valore contrattuale, stimato per la durata di 60 mesi, pari ad € 1.150.000,00 iva esclusa, con oneri derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero e corrispondente ad un valore massimo comprensivo dell’eventuale rinnovo di ventiquattro  mesi e dei sei mesi di proroga tecnica pari ad  €1.725.000,00 iva esclusa.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo  posto a base di gara.

3. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

Il bando di gara è stato trasmesso in via telematica all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea in dataxxxxxx;

La USL metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.uslumbria1.it , alla voce “Area “Per le Imprese – Bandi e gare ”, tutti i documenti di gara relativi alla presente procedura, con accesso libero ed incondizionato, a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La USL pertanto, non prenderà in considerazione ai sensi dell’art. 71 del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara .

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara comunitario e nazionale;

- Disciplinare di gara e modulistica;

- Capitolato Speciale di Appalto;

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnici, indicati nel bando di gara e riportati nell’Istanza di partecipazione e nella Dichiarazione a corredo dell’istanza e dell’offerta ed alle quali integralmente si rinvia.

Ai sensi del comma 17 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 06/11/2012 (anticorruzione), il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

5. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura aperta, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, pena esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana  (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana, sempre che tale documentazione non sia disponibile in versione aggiornata nel Repertorio Dispositivi Medici del Ministero della Salute) e predisposta con le modalità di seguito indicate, alla Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 presso Ospedale di Città di Castello  –Ufficio Protocollo-  in Via L. Angelini, n.10 - 06012 Città di Castello (PG), tassativamente entro e non oltre le ore 13,00 del giorno_11/04/2016, un’offerta valida, formulata e presentata con le modalità di seguito specificate.

I documenti che compongono l’offerta, nonché quelli a corredo, devono essere inseriti in buste chiuse, sigillate in modo da garantirne la segretezza, controfirmate dalla persona giuridica che presenta l’offerta ed etichettate nel modo seguente:

BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA

BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA

Le buste dovranno essere inserite in un unico plico che deve essere chiuso, firmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, sigillato in modo da garantire la segretezza, e recare all’esterno la trascrizione del nominativo del mittente, cioè la denominazione sociale dell’impresa che presenta l’offerta, nonché l’oggetto dell’offerta PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI E REAGENTI  PER L’ESECUZIONE DI ESAMI AFFERENTI ALLA  S.S.A. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL’AZIENDA USL UMBRIA 1 .

SCADENZA OFFERTA IL GIORNO  11/04/2016     alle ORE 13,00.

Le offerte pervenute oltre il termine indicato saranno ESCLUSE.

Il plico dovrà pervenire, a mezzo raccomandata A.R., tramite Servizio postale dello Stato o mediante agenzie di recapito, in altre parole con consegna a mano presso il luogo ed indirizzo sopraindicato, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della USL; prova dell’avvenuto recapito è data dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo della USL.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza,anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

6. DOCUMENTI AMMINISTRATIVI A CORREDO DELL’OFFERTA

BUSTA N.1

Nella  busta n. 1 dovrà essere inserita,  la seguente documentazione che dovrà essere tutta firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da persona munita di procura, pena l’esclusione dalla  gara, ai sensi dell’art 46, comma 1 bis del D:Lgs 163/2006 e s.m.i.:

- Istanza di partecipazione alla gara,  come da modello allegato, (Allegato “A”) redatta in bollo, sottoscritta, dal legale rappresentate dell’impresa partecipante o persona munita di procura, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e cioè allegando copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di riconoscimento firmato ed in corso di validità. Il modello verrà reso disponibile, in formato word compilabile, sul sito aziendale www.uslumbria1.it ,  alla voce Area “Per le Imprese – Bandi e gare ”,

- Dichiarazione a corredo dell’offerta, in base alla modulistica sotto riportata:

- Allegato “B”, che dovrà essere compilato da un amministratore munito di poteri di rappresentanza, firmatario di tutta l’offerta;

- Allegato “B1”, che dovrà essere compilato dagli attuali amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci, ecc., tranne il soggetto che ha già compilato l’allegato “ B” di cui sopra);

- Allegato “B2”, che dovrà essere compilato dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci, ecc. cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- Allegato “B3” , dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;

- Allegato “ B31 ”, che dovrà essere compilato con i dati riferiti ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 (familiari conviventi).

Le dichiarazioni contenute nei fac simili, (Allegati: “B”, “B1”, “B2” e “B3”), sono obbligatorie ai fini dell’ammissione, non è obbligatorio l’Allegato B31. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica resa ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, del DPR 445/2000.

Tutte le dichiarazioni a corredo di cui sopra dovranno essere compilate e sottoscritte con allegata copia di un documento d’identità, (in caso di Associazione temporanea d’impresa, ciascuna  associata deve presentare la documentazione sopra indicata).

- Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’appalto ( Allegato “C”) sottoscritti in calce ed in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa, o di tutte le imprese in caso di raggruppamento temporaneo. Il disciplinare ed il capitolato possono essere sottoscritti anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, del DPR 445/2000.

- (In caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo irrevocabile, pena esclusione, con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

- Attestazione comprovante, la costituzione del deposito cauzionale provvisorio, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, la cui misura è del 2% dell’importo contrattuale quinquennale stimato, pari a:

| Nr. Lotto | Descrizione | Importo cauzione provvisoria 2% | Importo cauzione ridotto del 50% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COLORAZIONI IMMUNOISTOCHIMICHE | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | CITOLOGIA SU STRATO SOTTILE | 3.000,00 | 1.500,00 |
| 3 | SERVICE STRUMENTI | 10.000,00 | 5.000,00 |

ovvero di importo ridotto del 50% nel caso di quanto previsto al comma 7 art. 75 del D.Lgs. 163/2006 (in caso di ATI la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento). Gli operatori economici aventi diritto alla riduzione del 50% di tale importo, per fruire di tale beneficio dovrà allegare alla garanzia:

  - Copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità in corso di validità, rilasciata dall’impresa concorrente;

  - In alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità e riporti (o alleghi) tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale.

La fideiussione, a scelta dell’offerente può essere bancaria o assicurativa, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, deve avere la validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, dovrà chiaramente riportare l’oggetto del contratto cui la garanzia si riferisce e dovrà, altresì, espressamente prevedere, a pena di esclusione,  la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

In caso di R.T.I., il deposito cauzionale dovrà essere intestato alla Società capogruppo in qualità di mandataria del raggruppamento/consorzio (con espressa indicazione delle ditte mandanti), oppure a tutte le società facenti parte del raggruppamento/consorzio.

La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa: (1) in caso di mancata sottoscrizione del contratto;(2) in caso di falsa dichiarazione presentata in sede di offerta ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti;(3) in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la sottoscrizione del contratto nel termine ivi stabilito o in quello eventualmente prorogato.

Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagna Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.

La cauzione provvisoria, così come introdotto dall’art. 39 della Legge 114 dell’11/08/2014, di conversione con modificazioni del D.L. n. 90 del 24/06/2014, garantisce la sanzione pecuniaria nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., nella misura stabilita per la presente gara pari all’uno per mille del valore quinquennale della gara, corrispondente ad € 1.150,00, il cui versamento è garantito, appunto, dalla cauzione provvisoria tramite escussione, in quota, in forza delle clausole contenute dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

In tale caso la stazione appaltate assegna al concorrente il termine perentorio di 10 giorni,

entro il quale devono essere integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine dei dieci giorni di cui sopra, il concorrente è escluso dalla gara.

- Dichiarazione rilasciata dal fideiussore. Dovrà essere presentata, pena l’esclusione, in originale, una dichiarazione fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario dell’appalto (art. 75 comma 8 D.Lgs. 163/2006).

- DUVRI  debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante  (Allegato “E”);

- Patto di integrità debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante (Allegato “F”);

- Attestazione comprovante, il versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) da effettuarsi a favore della stessa Autorità secondo le modalità indicate sul sito internet dell’Autorità (www.avcp.it – contributi in sede di gara – istruzioni in vigore dal’01/01/2011). In sede di gara, si procederà al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento, con quello assegnato alla procedura in corso. Il mancato pagamento entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta è causa di esclusione dalla partecipazione alla gara.

| n. lotto | Descrizione | Importo versamento ANAC | ###### N. CIG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COLORAZIONI IMMUNOISTOCHIMICHE | € 70,00 | 6574661DE1 |
| 2 | CITOLOGIA SU STRATO SOTTILE | € 20,00 | 657466405F |
| 3 | SERVICE STRUMENTI | € 70,00 | 65746683AB |

- A dimostrazione della capacità finanziaria ed economica e della capacità tecnica e professionale di cui agli 41 e 42 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dovrà essere presentata a pena di esclusione la seguente documentazione ( di cui all’allegato B):

- N. 2 (due) Dichiarazioni, in originale, di istituti bancari o intermediari autorizzati, a pena esclusione, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993. Dette dichiarazioni devono attestare la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 gg. dalla scadenza dell’offerta. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificarne i motivi nella dichiarazione d’offerta. Dovrà inoltre presentare copia conforme dell’ultimo bilancio consuntivo approvato corredato dalla relazione del Collegio sindacale, ove esistente. La USL si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito di capacità economica e finanziaria.

- Dichiarazione concernente l’elenco delle principali forniture  effettuate, nel settore oggetto della gara, negli ultimi tre anni, antecedenti alla data di pubblicazione del bando, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati, non inferiori all’importo contrattuale stimato per ciascun lotto di partecipazione:

Lotto n.1 € 500.000,00 iva esclusa, Lotto n.2 € 150.000,00 iva esclusa  e Lotto n.3 €  500.000,00 iva esclusa.

- Documentazione attestante la registrazione al servizio AVCPASS per la procedura in oggetto (PASSOE), firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da persona munita di procura. La Stazione appaltante procederà alle verifiche dei requisiti tramite detto sistema, fermo restando che, in caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS ovvero, per tempi tecnici del sistema informatico non coerenti con quelli dettati dalla procedura di gara, la stazione appaltante procederà, d’ufficio, alla verifica dei requisiti, con  modalità alternative ;

- Attestato di avvenuto sopralluogo come previsto all’art. 8 pag.8 del Capitolato Speciale d’Appalto;

- Elenco riepilogativo di tutta la documentazione di cui ai punti precedenti.

7. OFFERTA TECNICA

BUSTA N.2

Il concorrente deve inserire l’offerta tecnica in apposita busta e denominarla: “Busta n.2 - OFFERTA TECNICA “;  l’offerta tecnica potrà essere prodotta suddivisa in buste separate per ciascun Lotto ovvero in unica busta, purchè sia certa ed evidenziata la riconducibilità al lotto di riferimento; dovrà essere presentata in carta semplice, in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante,  costituita dai seguenti documenti:

- Copia dell’offerta senza indicazione alcuna dei prezzi o di ogni altro elemento che possa determinarli in modo tale da permettere la reale identificazione della configurazione dell’offerta. In caso siano inseriti gli importi di prezzo, la USL dovrà escludere il Concorrente dall’appalto. Il fac simile di offerta, allegato al presente disciplinare quale “Allegato “D”, sarà reso disponibile in formato excel sul sito aziendale www.uslumbria1.gov.it nell’apposita Area“Per le Imprese – Bandi e gare ”,

- Relazione tecnica nella quale vengono illustrati tutti gli elementi ritenuti utili per una completa valutazione della strumentazione offerta; tale relazione potrà contenere lavori scientifici, depliant, ecc. in lingua italiana, la prima pagina del documento dovrà essere l’indice del contenuto della stessa.

- Manuale in  lingua italiana in merito ai sistemi di surezza  per l’utilizzo delle apparecchiature proposte.

- Relazione sintetica in merito ai requisiti minimi nella stessa sequenza posta nel Capitolato speciale art.3 pag.”Caratteristiche indispensabili del sistema” , indicando, qualora ritenuto opportuno esporre in via estesa i contenuti, in quale pagina della relazione tecnica il singolo argomento viene trattato.

Relazione tecnica per reagenti e materiale di consumo. In tale relazione le ditte offerenti dovranno  allegare:

- Schede tecniche  dei reagenti  e del materiale di consumo offerto,

- schede di sicurezza per tutti i reagenti e/o materiali proposti, per l’utilizzo e lo smaltimento degli stessi, in  particolare per i prodotti tossico-nocivi, che dovranno essere aggiornate alle ultime disposizioni normative in materia di classificazione delle sostanze chimiche (REACH)

- Indicazione del produttore se diverso dal fornitore;

- Dichiarazione del produttore attestante il possesso della marcatura CE;

- La classificazione CND  ed il numero di repertorio se dovuti ;

- Informazioni sul confezionamento

- Il nome commerciale

- Il codice del prodotto.

- Relazione per l’assistenza tecnica full risk e formazione. In tale relazione le ditte, offerenti dovranno descrivere le modalità di effettuazione del servizio di assistenza come disposto agli artt.13 e 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, indicando:

- I tempi di intervento dalla chiamata;

- Le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati e quelli su chiamata;

- La sostituzione temporanea, anche di tutta la strumentazione, in caso di revisione, di fermo macchina superiore alle 48 ore naturali e consecutive , se  questa non è riparabile on-site, con spese  di trasporto da e per il reparto e per reinstallazioni  a completo carico della ditta;

- I tempi di intevento per il  controllo ordinario dell’apparecchiatura;

- Le manutenzioni/riparazioni a numero illimitato, con fornitura di tutti i pezzi di ricambio o intere parti dell’apparecchiatura da sostituire, che dovranno essere forniti, installati e resi operanti senza alcun onere aggiuntivo per la USL;

- L’impegno alla sostituzione della strumentazione, con uno uguale, nuovo di fabbrica, In caso  di guasti ripetuti, che non consentano la riattivazione entro le 48 ore naturali e consecutive,

- Il tipo di collaborazione che la Ditta è in grado di prestare in sede di avvio e durante l’uso delle apparecchiature;

- L’impegno a stipulare una copertura assicurativa adeguata del tipo “Full – Risk” comprensiva di furto incendio e quant’altro

- Rapidità dei tempi di consegna;

- Corsi di aggiornamento per gli operatori del settore, tipologia di informazione svolta, modalità di consulenza e di assistenza in situazioni di emergenza, ecc.

- Ogni altra documentazione tecnica utile alla definizione della propria offerta.

L’IMPRESA NON DOVRA’ INCLUDERE NEI DOCUMENTI CONTENUTI NELLE BUSTE DI CUI SOPRA ELEMENTI DI CARATTERE ECONOMICO RICONDUCIBILI ALL’OFFERTA ECONOMICA, PENA L’ESCLUSIONE.

8. OFFERTA ECONOMICA

BUSTA N.3

Le Ditte concorrenti possono presentare offerta per uno o più Lotti; nel caso di partecipazione a piu lotti dovranno presentare offerta distinta per ciascun lotto, inserita in una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno gli estremi del mittente e la dicitura “Offerta economica relativa al Lotto n.___”; tali buste dovranno poi essere inserite in una unica busta,  recante all’esterno la dicitura: “ Busta n.3 - OFFERTA ECONOMICA “.

L’offerta economica in bollo ed in lingua italiana, deve essere datata, timbrata e firmata su ogni pagina, per esteso ed in modo leggibile dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante.

La mancata apposizione delle firme comporterà l’esclusione dalla gara.

L’offerta deve indicare:

- IL CANONE DI LOCAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE FORNITA

Il canone mensile e costo complessivo per la locazione della strumentazione offerta (espresso sia in cifre che il lettere, I.V.A. esclusa) con indicazione della denominazione, della marca, del modello, del codice delle strumentazioni costituenti il sistema offerto.

- CANONE ASSISTENZA TECNICA “FULL RISK”,  con le clausole e le modalità prefissate dal CSA e dall’offerta prodotta .

- COSTO per la fornitura dei reagenti e consumabili.

- TOTALE COMPLESSIVO ANNUO  a)+b)+c), di riferimento per l’applicazione della formula di attribuzione del punteggio prezzo.

L’offerta economica dovrà essere formulata utilizzando il “Modello offerta economica” predisposto appositamente   accluso al presente disciplinare (Allegato “D “).

Il prezzo complessivo deve essere comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, per l’esecuzione completa della fornitura oggetto dell’appalto.

La durata di validità dell’offerta, non deve essere inferiore a 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta;

All’offerta economica deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore firmato ed in corso di validità.

Il totale complessivo annuo dell’offerta economica, costituisce la base per il calcolo del punteggio relativo al prezzo.

A corredo dell’offerta dovrà essere inserito il Listino prezzi in vigore, con indicazione della percentuale di sconto  applicata sul medesimo, da utilizzare per tutto il periodo di vigenza contrattuale, per l’eventuale acquisto di  prodotti non espressamente richiesti nel presente procedimento ; detta percentuale di sconto non dovrà essere inferiore alla percentuale di sconto offerta per i prodotti in gara.

Pena l’eslusione dalla gara, non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta, per ciascun Lotto di fornitura, nè sono ammesse offerte alternative.

L’importo, quinquennale, dell’offerta costituisce il totale dell’Appalto contrattualizzato al netto dell’Iva.

Nel caso la ditta partecipante si trovi nelle condizioni di controllo di cui all'articolo 2359 C.C. dovrà inserire i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inserendoli in separata busta chiusa (art. 38 c. 2 D.Lgs. 163/2006) all’ interno della busta economica, con indicato all’esterno “Documenti situazione di controllo art. 2359 cc”.

Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006; l’Amministrazione valuterà l’anomalia delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.

Come sopra già detto, per la presentazione dell’offerta economica potrà essere utilizzato il fac simile all’uopo predisposto ed allegato al presente disciplinare di gara (Allegato “D”) , che sarà reso disponibile anche sul sito internet di questa  USL, nella dedicata area “Bandi”, in formato excel in modo da consentirne la compilazione da parte delle Ditte adattandolo all’offerta prodotta.

In ogni caso l’offerta economica deve contenere tutte le voci riportate nel fac simile allegato (Allegato “D“)

Concorrente singolo

L’offerta deve, pena l’esclusione dalla gara, essere firmata e timbrata dal titolare o dal suo legale rappresentante con il relativo timbro, senza cancellature o correzioni che non siano chiaramente sottoscritte. Per le società commerciali, le Cooperative ed i consorzi di cooperative, l’offerta deve essere sottoscritta da chi ha la firma sociale o da un mandatario provvisto di regolare procura.

Raggruppamento di Imprese

Nel caso in cui l’offerta economica sia presentata da un concorrente associato (Raggruppamento temporaneo d’imprese, ecc.), essa deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese/società associate o raggruppate, con il rispettivo timbro.

In tal caso l’offerta deve specificare le singole e rispettive parti della fornitura che ciascuna impresa/società intende eseguire autonomamente, e contenere altresì l'impegno che nel caso di aggiudicazione le stesse imprese/società conferiranno al momento opportuno e richiesto, con un unico atto (scrittura privata autenticata dal Notaio), un mandato speciale di rappresentanza all’impresa designata capogruppo. L’offerta siffatta si intende congiunta, e comporta di per sé la responsabilità solidale di tutte le imprese/società raggruppate nei confronti dell'Azienda.

Ai sensi e agli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, le imprese/società associate con la presentazione dell’offerta si rendono consapevoli che in caso di aggiudicazione sono impegnate di per sé a costituire il richiesto mandato collettivo speciale di rappresentanza dell’ATI al legale rappresentante dell’impresa designata capogruppo. Tale atto, obbligatorio e connesso al contratto, deve essere stipulato dal Notaio e consegnato a questa Azienda sanitaria, in originale o copia autentica, secondo le prescrizioni di legge.

A tal proposito, si dovrà  tener conto  di quanto prescritto in proposito dal patto d’integrità di cui allegato “E”

9. CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione sarà effettuata, per singolo Lotto, a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto all’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.i.m., in base ai seguenti parametri:

LOTTO N.1                                 LOTTO N.2                                  LOTTO N.3

Qualità  punti:    50            Qualità  punti:    40                  Qualità  punti:    50

Prezzo   punti:    50             Prezzo   punti:  60                   Prezzo  punti:    50

Totale   punti: 100               Totale   punti: 100                     Totale   punti: 100

## LOTTO N.1 COLORAZIONI IMMUNOISTOCHIMICHE

- OFFERTA TECNICA

…………………………… max punti 50

Formeranno oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica gli elementi sotto elencati a ciascuno dei quali sono assegnati punteggi e sub punteggi per un totale di 50 punti.

| N. | Parametri di valutazione |  | Fattori Ponderali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strumentazione |  |  |  |
| 1a | Semplicità d’uso ed immediatezza del software gestionale |  | P1a | 4 |
| 1b | Caratteristiche dello strumento di back-up |  | P1b | 7 |
| 1c | Smaltimento degli scarichi in taniche separate dall’ambiente esterno a tutela delloperatore |  | P1c | 5 |
| 1d | Controllo della temperatura di lavoro su singolo vetrino |  | P1d | 5 |
| 1e | Software gestionale in grado di tracciare tutte le operazioni eseguite con produzione di relative statistiche |  | P1e | 5 |
| 1f | Sistemi di controllo propri della strumentazione |  | P1f | 6 |
| 1g | Possibilità di caricamento dei vetrini per singola prestazione e random |  | P1g | 5 |
| 1h | Possibilità di eseguire doppia colorazione sullo stesso vetrino nella stessa corsa di colorazione |  | P1h | 3 |
|  | Totale punteggio strumentazione | 40 |  |  |
| 2 | Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica e formazione |  |  |  |
| 2a | Hot line e orario di accessibilità per operatore, assistenza specialistica in zona |  | P2a | 3 |
| 2b | Frequenza annuale e caratteristiche degli interventi di controllo, verifica e manutenzione della strumentazione fornita |  | P2b | 4 |
| 2c | Formazione del personale |  | P2c | 3 |
|  | Totale punteggio Caratteristiche: del servizio di assistenza tecnica e formazione | 10 |  |  |
|  | TOTALE PARAMETRI valutazione | 50 |  |  |

## LOTTO N.2 CITOLOGIA SU STRATO SOTTILE

- OFFERTA TECNICA

…………………………… max punti 40

Formeranno oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica, gli elementi sotto elencati a ciascuno dei quali sono assegnati punteggi e sub punteggi per un totale di 40 punti.

| N. | Parametri di valutazione |  | Fattori Ponderali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strumentazione |  |  |  |
| 1a | Principio della metodica |  | P1a | 10 |
| 1b | Diametro dello spot sul vetrino |  | P1b | 10 |
| 1c | Conservabilità del campione a temperatura ambiente |  | P1c | 5 |
| 1d | Rischio di inquinamento del campione |  | P1d | 5 |
| 1e | Tempi tecnici di allestimento di un vetrino |  | P1e | 5 |
|  | Totale punteggio strumentazione | 35 |  |  |
| 2 | Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica e formazione |  |  |  |
| 2a | Hot line e orario di accessibilità per operatore, assistenza specialistica in zona |  | P2a | 2 |
| 2b | Frequenza annuale e caratteristiche degli interventi di controllo, verifica e manutenzione della strumentazione fornita |  | P2b | 2 |
| 2c | Formazione del personale |  | P2c | 1 |
|  | Totale punteggio Caratteristiche: del servizio di assistenza tecnica e formazione | 5 |  |  |
|  | TOTALE PARAMETRI valutazione | 40 |  |  |

## LOTTO N.3 SERVICE STRUMENTI

- OFFERTA TECNICA

…………………………… max punti 50

Formeranno oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica, gli elementi sotto elencati a ciascuno dei quali sono assegnati punteggi e sub punteggi per un totale di 50 punti.

| N. | Parametri di valutazione |  | Fattori Ponderali |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strumentazione |  |  |  |
| 1a | Caratteristiche tecnico funzionali delle apparecchiature ( dimensioni, potenzialità, tempi di procedura, sicurezza, impatto organizzativo, caratteristiche migliorative) |  | P1a | 10 |
| 1b | Processatore : Caratteristiche del sistema macchina/reagente in funzione della qualità del prodotto finito |  | P1b | 10 |
| 1c | Coloratore – montavetrini: Caratteristiche del sistema macchina/reagente in funzione della qualità del prodotto finito |  | P1c | 10 |
| 1d | Microtomo: Caratteristiche del sistema macchina/materiale di consumo in funzione della qualità del prodotto finito |  | P1d | 10 |
|  | Totale punteggio strumentazione | 40 |  |  |
| 2 | Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica e formazione |  |  |  |
| 2a | Hot line e orario di accessibilità per operatore, assistenza specialistica in zona |  | P2a | 3 |
| 2b | Frequenza annuale e caratteristiche degli interventi di controllo, verifica e manutenzione della strumentazione fornita |  | P2b | 4 |
| 2c | Formazione del personale |  | P2c | 3 |
|  | Totale punteggio Caratteristiche: del servizio di assistenza tecnica e formazione | 10 |  |  |
|  | TOTALE PARAMETRI valutazione |  | 50 |  |

Per ciascun lotto, i punteggi saranno  attribuiti con le seguenti modalità:

A ciascun elemento della qualità ( A, B, C, D, E....) sarà attribuito un giudizio sintetico e motivato, ed unanime da parte della Commissione giudicatrice a cui corrisponde l’assegnazione discrezionale di un coefficiente compreso tra 0 ed 1 secondo la seguente tabella:

| Giudizio sintetico | Coefficiente |
| --- | --- |
| Ottimo | 1 |
| Più che adeguato | 0,75 |
| Adeguato | 0,50 |
| Parzialmente adeguato | 0,25 |
| Inadeguato | 0 |

I coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti  e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi della qualità e quindi all’offerta tecnica.

Nel caso in cui, per ciascun elemento della qualità ( A, B, C, D.....),  nessuna offerta abbia conseguito il punteggio massimo previsto, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare i valori dei singoli coefficienti attribuiti da parte della Commissione, in coefficienti definitivi riportando ad uno il valore più alto e proporzionando a tale valore i valori delle altre offerte prima calcolate.

La ditta che otterrà un punteggio totale di qualità, inferiore alla metà più uno del punteggio massimo previsto ( Lotto 1  26/50  -   Lotto 2  21/40 e Lotto 3  26/50, calcolato sui punteggi attribuiti prima della riparametrazione) sarà esclusa dal prosieguo della gara e pertanto, non sarà ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

I punteggi verranno attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, in base ai parametri qualitativi sopra indicati, rilevati dalla documentazione tecnica ed in base agli esiti della visione/prova pratica, ove richiesta, dalla medesima Commissione Giudicatrice, stante la conformità delle apparecchiature offerte alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale e negli allegati tecnici.

B) OFFERTA ECONOMICA	  LOTTO 1 e LOTTO 3	… max punti 50

All’offerta che presenterà il prezzo totale complessivamente più basso, verranno assegnati punti 50, alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

Punteggio = P x PM

PO

dove:

P    = punteggio massimo previsto

PM = miglior prezzo

PO = prezzo offerto

B) OFFERTA ECONOMICA	  LOTTO 2	… max punti 60

All’offerta che presenterà il prezzo totale complessivamente più basso, verranno assegnati punti 60, alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

Punteggio = P x PM

PO

dove:

P    = punteggio massimo previsto

PM = miglior prezzo

O = prezzo offerto

I punteggi suddetti verranno attribuiti fino al primo decimale per troncamento.

La fornitura sarà aggiudicata al Concorrente che, dalla sommatoria dei punteggi relativi ai parametri Prezzo e Qualità, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

In caso di difformità nell’offerta tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la questa ASL .

10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Seduta di gara pubblica:

Il giorno 12/04/2016, alle ore 10,00, presso gli uffici amministrativi dell’Ospedale di Città di Castello, in via L. Angelini n.10, si terrà la prima seduta di gara pubblica, presieduta dal RUP o suo delegato, assistito da due dipendenti con funzione di testimoni, alla quale saranno ammessi a partecipare tutti i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara, oppure loro incaricati; i legali rappresentanti o i loro incaricati, purché muniti di procura, potranno chiedere di mettere dichiarazione a verbale; il Responsabile del Procedimento provvederà ad accertare la presenza e l’identità delle persone legittimate a rappresentare le imprese.

Durante la seduta il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dal personale  amministrativo afferente la U.O. Acquisti Beni e Servizi di questa USL, in seduta aperta al pubblico, provvederà:

- alla identificazione dei plichi di gara pervenuti ed alla verifica della loro integrità;

- all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine ultimo utile e alla verifica della presenza e dell’integrità delle buste “BUSTA N. 1- Documenti amministrativi  a corredo dell’offerta, “ BUSTA N. 2- Offerta tecnica, “ BUSTA N. 3- Offerta economica ;

- all’apertura delle buste “BUSTA N. 1- Documenti amministrativi  a corredo dell’offerta ed alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione presentata, rispetto a quanto richiesto dal presente disciplinare.

Nel caso che la documentazione sia incompleta, salvo che questa sia richiesta a pena esclusione,  ne potrà essere consentita l’integrazione assegnando un termine non superiore a cinque giorni lavorativi (il sabato non è considerato lavorativo); il legale rappresentante, o persona in possesso di specifica procura, nel caso in cui sia presente alla seduta  potrà procedere alla regolarizzazione seduta stante.

Prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, si procederà, ai sensi dell’art.48 del D.lgs. 163/2006 e s.i.m., al sorteggio fra tutte le Ditte / ATI ammesse, di un numero di offerenti pari ad almeno al 10% (arrotondato all’unità superiore) ai quali verrà chiesto di comprovare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finaziaria  e tecnico organizzativa richiesti nel bando di gara, tramite il servizio AVCPASS (PASSOE).

La Stazione appaltante procederà alle verifiche dei requisiti tramite detto sistema, fermo restando che, in caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS ovvero, per tempi tecnici del sistema informatico non coerenti con quelli dettati dalla procedura di gara, la stazione appaltante procederà, d’ufficio con  modalità alternative alla verifica dei requisiti.

Qualora la prova non sia fornita nei termini,  ovvero la Ditta  non confermi le dichiarazioni presentate, questa  USL procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto, per i provvedimenti di competenza, all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 6 del D.Lgs 163/2006 s.i.m. che potrà procedere all’applicazione di sanzioni amministrative previste.

Vengono mantenute chiuse le buste contenenti le offerte tecniche ed economiche.

Al termine delle verifiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il RUP provvederà a comunicare tempestivamente,  a mezzo fax, a tutte le Ditte interessate la data della seduta pubblica in cui si procederà, alla presenza della Commissione Giudicatrice, nominata  ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con Delibera del Direttore Generale di questa ASL,   all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (busta n. 2), acquisite da detta Commissione per la valutazione, in successive sedute riservate, della verifica tecnica di quanto offerto rispetto a quanto richiesto dal capitolato speciale e dai suoi allegati tecnici e, conseguentemente, per l’assegnazione dei punteggi tecnico-qualitativi.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.46 del D.Lgs 163/2006 e smi, ha la facoltà di chiedere ulteriori elementi necessari, assegnando un termine perentorio.

Esaurito il lavoro della Commissione, in altra successiva seduta pubblica, che verrà tempestivamente comunicata a mezzo fax a tutte le ditte ammesse, il Responsabile del Procedimento procederà:

  - alla comunicazione del punteggio qualitativo insindacabilmente attribuito a ciascuna offerta dalla predetta Commissione sulla base dei criteri fissati dalle norme della presente gara, ovvero da atto dell’esclusione  dalla gara le ditte che abbiano presentato forniture non rispondenti alle caratteristiche e/o alle condizioni richieste o che non abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto;

  - all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse ed a determinare il punteggio attribuibile ad ogni offerta;

  - all’approvazione della graduatoria di merito ed aggiudicare provvisoriamente la fornitura alla soluzione tecnica più vantaggiosa per  questa Azienda sanitaria, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora non fosse possibile determinare nella seduta stessa i punteggi economici delle singole offerte, e a calcolare il punteggio complessivo, il Responsabile del Procedimento si avvarrà della facoltà di procedere successivamente a tali conteggi, comunicando gli esiti nel più breve tempo possibile.

Nell’ipotesi di offerte che riportino un punteggio uguale, l’aggiudicazione avverrà per sorteggio.

Qualora un’offerta appaia anormalmente bassa in quanto il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla disciplina di gara (art. 86, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), il Rup che presiede la gara, chiude la seduta pubblica dichiarando la rilevata anomalia.

Nell’ipotesi di offerta sospetta di anomalia, la Stazione Appaltante richiede per iscritto all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta proposta, relative agli elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs.163/06 e s.m.i.

Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

- le soluzioni tecniche adottate;

- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

- l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Una volta pervenute nei tempi previsti e con le modalità previste dall’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le giustificazioni di cui sopra, il RUP esamina le stesse ai fini della prevista verifica.

Terminata la valutazione delle giustificazioni pervenute e comunque completata la fase di verifica, il RUP redige apposito verbale  e, così come previsto dagli articoli 284 e 121 del DPR 207/2010, il RUP convoca, a mezzo fax, le ditte interessate in seduta pubblica per dare comunicazione dell’esito del procedimento di verifica e dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua, così come previsto dall’art. 121, commi 3 e 6, del DPR 207/2010.

11. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

L’aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione della USL, ai sensi dell’art. 11, comma 1 con le modalità di cui all’art. 12, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, questa stazione appaltante provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.

L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso.

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti e questa USL si riserva la facoltà, ad intervenuta efficacia, di procedere alla stipula del contratto nella forma pubblico amministrativa, prima che siano trascorsi 35 giorni dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in considerazione dell’urgenza dell’avvio del servizio.

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

Entro 10 giorni successivi dalla conclusione delle operazioni di gara, la USL procederà, nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria (qualora non ricompresi tra quelli sorteggiati nella seduta pubblica), alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa richiedendo la presentazione della documentazione sopraindicata, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.

L’aggiudicatario dovrà fornire entro e non oltre 20 giorni dall’avvenuta notifica di aggiudicazione a pena di decadenza, fatti salvi giustificati motivi:

  - Deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto all’art.21 del Capitolato speciale;

In caso di ATI/RTI, entro e non oltre 10 giorni dall’avvenuta notifica di aggiudicazione, le ditte dovranno procedere alla formalizzazione del raggruppamento ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non sia stata già verificata in sede di sorteggio ex art.48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la USL procederà all’accertamento della veridicità delle dichiarazione rese in sede di gara, per l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, acquisendo d’ufficio,  mediante il servizio AVCPASS, ovvero con modalità alternative  in caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS e/o per tempi tecnici del sistema informatico non coerenti con quelli dettati dalla procedura di gara, la seguente documentazione:

- la Visura del Registro delle Imprese e Bilanci delle società di  capitali ove tenute al deposito presso le CCIAA

- il certificato del casellario giudiziale integrale di tutti i soggetti aventi poteri di rappresentanza, i direttori tecnici ( anche dei cessati nell’anno precedente) ed anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti da reato rilasciati dal Ministero della Giustizia;

- la comunicazione de regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;

- il Documento Unico di Regolarità contributiva  (DURC) rilasciato da INPS/INAIL;

L’informazione antimafia verrà acquisita con le modalità previste dal D.Lgs 159/2011 .

Prima della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare alla USL la seguente documentazione:

-Nominativo del Responsabile dell’esecuzione del contratto;

-Nominativo del responsabile della sicurezza.

L’Amministrazione potrà aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e conveniente.

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile di:

- Di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data – della quale sarà dato tempestivo avviso alle imprese concorrenti – qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc.

- Di non dare luogo a gara, o di prorogarne i termini di scadenza, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.

- di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui nessuno dei progetti proposti venga reputato, a suo insindacabile giudizio, rispondente alle aspettative o per motivi di pubblico interesse.

- revocare l’aggiudicazione, senza bisogno di messa in mora né pronuncia giudiziale, qualora la ditta aggiudicataria non provveda alla costituzione del deposito cauzionale e/o agli altri adempimenti previsti nel presente disciplinare, ovvero non proceda alla stipula del contratto nei termini indicati dalla Stazione Appaltante.

12. ULTERIORI DISPOSIZIONI E RICHIESTE CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate, entro il giorno fissato nel bando, a mezzo fax al n. 075 8523272. Le relative risposte saranno estese a tutti i partecipanti tramite pubblicazione sul sito,” Area “Per le imprese-Bandi e gare”, alla voce relativa alla presente gara.

Nel medesimo sito saranno pubblicate inoltre ulteriori informazioni e delucidazioni, in ordine all’appalto in oggetto, che la USL  riterrà opportuno diffondere, nonché l’eventuale proroga dei termini di presentazione delle offerte.

Per qualsiasi informazione attinente al sopralluogo da effettuare, a cura del legale rappresentante dell’impresa o da soggetto allo scopo delegato, nei locali destinatari delle apparecchiature in gara, l’impresa dovrà rivolgersi all’U.O. Acquisizione Beni e Servizi – P.O. Acquisizione Dispositivi Medici, inviando un fax di richiesta di sopralluogo al n. 075-8523272 e mail caterina.gaudenzi@uslumbria1.it – Tl ufficio 075-8509526

Sul sito  www.uslumbria1.gov.it , nell’area dedicata alle Imprese – bandi di gara, sarà pubblicato il calendario di massima previsto per i sopralluoghi con indicazione delle modalità di contatto e formalizzazione appuntamento.

Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

ALLEGATI:

- ALLEGATO ”A”                                                  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

- ALLEGATO ”B”, ”B1” ”B2” e “B3” e “ B31      DICHIARAZIONI A CORREDO

##### DELL’ISTANZA E DELL’OFFERTA

- ALLEGATO “C”                                              CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

- ALLEGATO “D”                                              SCHEDA PER LA COMPILAZIONE

DELL’OFFERTA ECONOMICA.

- ALLEGATO “E”                                               DUVRI

- ALLEGATO “F”                                              PATTO D’INTEGRITA’

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa  Caterina Gaudenzi  Fiorucci